ПАМЯТКА

1. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

1.1.В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

1.2.Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

а)	немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес
учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б)	задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации
детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в)	известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;

г)	организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении
средствами пожаротушения.

1.3.	Руководитель детского учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

а)	проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

б)	осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В
случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и
средства;

в)	организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и
классным журналам;

г)	выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и
водоисточников;

д)	проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

е)	удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

ж)	при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

з)	прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара:

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

1.4.	При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а)	с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы,
обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б)	исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, преподавателям,
воспитателям, мастерам и другим работникам детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента
обнаружения пожара и до его ликвидации;

в)	эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений,-
которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует
эвакуировать в первую очередь;

г)	в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут
предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить,
завернув в одеяла или другие теплые вещи;

д)	тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей,
спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

е)	выставлять посты безопасность на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и
работников в здание, где возник пожар;

ж)	при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной
эвакуации людей;

з)	воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и
дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

ОГПН по Бердюжскому району УГПН ГУ МЧС России по Тюменской области